## КСС
ОБЕКТ: | „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАРК В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – КВ. 25, ГР. ДЖЕБЕЛ - имот с пл. сн. №315, кв. 25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали / ПИ с идентификатор 20746.501.315/“ - ПРОМЯНА НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 154, АЛ. 5, ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 2, Т.6 ОТ ЗУТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
Техническа спецификация- КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование на предвидените СМР | М-КА | К-ВО | ЕД.Ц. | СТ/СТ
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"
Нова паркова алейна мрежа, вкл. и съпътсващи СМР
1 | Демонтаж на същестуващи плочки в парка | м2 | 712 |  | 0
2 | Демонтаж на същестуващи бордюри в парка | м' | 446.5 |  | 0
3 | Изгребване на пясъчна основа под плочки и бордюри с дебелина 50 см, включително натоварване и превоз на депо | м3 | 356 |  | 0
4 | Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително натоварване и превоз на депо | м3 | 270 |  | 0
5 | Доставка и полагане на хумусна почва на местата на премахнатите плочки | м2 | 92.5 |  | 0
6 | Изравняване, трамбоване и оформяне на хумусната почва | м2 | 185 |  | 0
7 | Изравняване и трамбоване на основата | м2 | 1252 |  | 0
8 | Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 25 см с фракция - 0-63 мм | м3 | 313 |  | 0
9 | Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 15 см с фракция - 0-18 мм | м3 | 187.8 |  | 0
10 | Изравняване и трамбоване на скалната маса | м2 | 1252 |  | 0
11 | Доставка и полагане на сипица с деб.на слоя 4 см | м3 | 50 |  | 0
12 | Доставка и полагане на бетонови паважи (плочки) с дебелина 6 см. в правоъгълна-трапецовидна форма | м2 | 1252 |  | 0
13 | Доставка и полагане на бетон C12/15 за бордюри | м3 | 20 |  | 0
14 | Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см | м' | 663 |  | 0
Нова детска площадка, вкл. и съпътсващи СМР
1 | Демонтаж на детски уреди - пързалки и люлки | бр | 2 |  | 0
2 | Демонтаж на същестуващи бордюри около детска площадка | м' | 35.1 |  | 0
3 | Изгребване и премахване същестуващ пясък около детска площадка с дебелина около 25 см, вкл. и превоз до депо | м2 | 77 |  | 0
4 | Д-ка и полагане на хумусна почва с дебелина около 25 см, вкл. оформяне и възстановяване околно пространство около премахнатата детска пл-ка | м2 | 77 |  | 0
5 | Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително натоварване и превоз на депо | м3 | 45.85 |  | 0
6 | Изравняване и трамбоване на основата | м2 | 91.7 |  | 0
7 | Доставка и полагане на баластра с дебелина на слоя 30 см фракция - 2-40 мм | м3 | 27.51 |  | 0
8 | Изравняване и трамбоване на баластрата | м2 | 91.7 |  | 0
9 | Доставка и полагане на бетон C12/15 под бордюри | м3 | 1.05 |  | 0
10 | Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см | м' | 24.25 |  | 0
11 | Доставка и полагане на нови каучукови /гумени/ бордюри 5/25/100 см | м' | 21.75 |  | 0
12 | Доставка и полагане на заварена мрежа N8 с растер 20/20см, за армиране на бетонова настилка | м2 | 91.7 |  | 0
13 | Доставка, полагане и обработка на бетон C20/25 за армирана бетонова настилка, с дебелина 12 см | м3 | 11 |  | 0
14 | Направа на изравнителна армирана циментова замазка с дебелина 4 см, върху армираната бетонова настилка | м2 | 91.7 |  | 0
15 | Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщащи плочки с р-ри 40/40/4 см, залепени върху замазката на полиуретаново лепило | м2 | 91.7 |  | 0
16 | Д-ка и монтаж на детска люлка тип махало | бр | 1 |  | 0
17 | Д-ка и монтаж на комбинирано детско съоръжение | бр | 1 |  | 0
18 | Д-ка и монтаж на детска люлка тип везна | бр | 1 |  | 0
Фитнес площадка на открито, вкл. и съпътсващи СМР
1 | Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително натоварване и превоз на депо | м3 | 69.45 |  | 0
2 | Изравняване и трамбоване на основата | м2 | 138.9 |  | 0
3 | Доставка и полагане на баластра с дебелина на слоя 30 см фракция - 2-40 мм | м3 | 41.67 |  | 0
4 | Изравняване и трамбоване на баластрата | м2 | 138.9 |  | 0
5 | Доставка и полагане на бетон C12/15 под бордюри | м3 | 1.2 |  | 0
6 | Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см | м' | 28.2 |  | 0
7 | Доставка и полагане на нови каучукови /гумени/ бордюри 5/25/100 см | м' | 23 |  | 0
8 | Доставка и полагане на заварена мрежа N8 с растер 20/20см, за армиране на бетонова настилка | м2 | 138.9 |  | 0
9 | Доставка, полагане и обработка на бетон C20/25 за армирана бетонова настилка, с дебелина 12 см | м3 | 16.67 |  | 0
10 | Направа на изравнителна армирана циментова замазка с дебелина 4 см, върху армираната бетонова настилка | м2 | 138.9 |  | 0
11 | Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщащи плочки с р-ри 40/40/4 см, залепени върху замазката на полиуретаново лепило | м2 | 138.9 |  | 0
12 | Направа кофраж около фундаменти под фитнес уреди с размери 60/60/60 - 6 бр. | м2 | 8.64 |  | 0
13 | Доставка, полагане и обработка на бетон C20/25 за бетон на фундаменти | м3 | 1.3 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на кростренажор | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на тренажор тип "клатушка" | бр. | 1 |  | 0
16 | Комбиниран фитнес уред – тренажор за крака и успоредка | бр. | 1 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред – лост за набиране, тренажор за талия и уред за въздушно ходене. | бр. | 1 |  | 0
18 | Комбиниран уред с лост за набиране и тренажор за талия | бр. | 1 |  | 0
19 | Ски тренажор | бр. | 1 |  | 0
Дървена беседка, вкл. и съпътсващи СМР
1 | Доставка и монтаж на дървена беседка с шестоъгълна форма с размери 405/405/290 см, с дървени пейки и маса, по каталог на производителя | бр. | 1 |  | 0
2 | Изкоп на хумусна почва с дебелина 40 см, включително натоварване и превоз на депо, в участъка под беседката и алеята около и до нея | м3 | 26.24 |  | 0
3 | Изравняване и трамбоване на основата | м2 | 65.6 |  | 0
4 | Доставка и полагане на баластра с дебелина на слоя 25 см фракция - 2-40 мм | м3 | 16.4 |  | 0
5 | Изравняване и трамбоване на баластрата | м2 | 65.6 |  | 0
6 | Доставка и полагане на заварена мрежа N8 с растер 20/20см, за армиране на бетонова настилка | м2 | 15.9 |  | 0
7 | Направа кофраж около плочата под беседката, като извън очертанието на колоните излиза по 15 см | м2 | 2.23 |  | 0
8 | Доставка, полагане и обработка на бетон C20/25 за армирана бетонова настилка, с дебелина 12 см | м3 | 1.91 |  | 0
9 | Доставка и полагане на сипица с дебелина 5 см за изравняване на основата върху баластрата с фракция - 2-8 мм | м3 | 0.8 |  | 0
10 | Доставка и полагане на бетонови паважи /плочки/ под беседката | м3 | 15.93 |  | 0
11 | Доставка и полагане на бетон C12/15 под бордюри, около беседката | м3 | 0.5 |  | 0
12 | Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см, около беседката | м' | 16.6 |  | 0
Алеи около парка, вкл. и съпътсващи СМР
1 | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри между пътя и крайните алеи | м' | 272.4 |  | 0
2 | Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри между парка и крайните алеи | м' | 176 |  | 0
3 | Демонтаж на съществуващи бетонови плочки по алеите, граничещи с улиците | м2 | 415.6 |  | 0
4 | Изземване и премахване на пясъчно легло под съществуващите плочки с дебелина 5-7 см, вкл. и извозване на депо | м3 | 25 |  | 0
5 | Изравняване, оформяне и трамбоване на основата | м2 | 415.6 |  | 0
6 | Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително натоварване и превоз на депо, в участъка под новопредвидена алея от северната страна на парка | м3 | 121.9 |  | 0
7 | Изравняване и трамбоване на основата | м2 | 243.8 |  | 0
8 | Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 25 см фракция - 0-63 мм | м3 | 60.95 |  | 0
9 | Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 15 см фракция - 0-18 мм | м3 | 30.48 |  | 0
10 | Изравняване и трамбоване на скалната маса | м2 | 243.8 |  | 0
11 | Доставка и полагане на сипица с дебелина на слоя 4 см | м3 | 9.75 |  | 0
12 | Д-ка и полагане на бетонови паважи /плочки/ с дебелина 6 см в правоъгълна-трапецовидна форма | м2 | 543 |  | 0
13 | Д-ка и полагане на тактилни плочи за информация 30/30/5 см | м2 | 73 |  | 0
14 | Д-ка и полагане на тактилни плочи за внимание 30/30/5 см | м2 | 9 |  | 0
15 | Доставка и полагане на бетон C12/15 под бордюри | м3 | 14.5 |  | 0
16 | Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/35/50 см, между пътя и крайните алеи и възстановяване на настилката след демонтажа | м' | 272.4 |  | 0
17 | Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см, между парка и крайните алеи | м' | 210.7 |  | 0
18 | Д-ка и монтаж на метални решетки около съществуващи и запазващи се дървета 1/1 м | бр | 9 |  | 0
| Пейки и кошчета за боклук |  |  |  | 0
1 | Демонтаж на кошчета за боклук | бр | 2 |  | 0
2 | Демонтаж на пейки | бр | 3 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на пейки от дървен материал на метална конструкция с рамери- 50/180/85 | бр. | 20 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци | бр. | 14 |  | 0
Стоянка за велосипеди
1 | Д-ка и монтаж на метални стоянки за велосипеди- за по 5 велосипеда на стоянка | бр | 3 |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ ПО ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА" |  |  |  |  | 0
ЧАСТ "ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ" -АВТОМАТИЧНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА
1 | Разпръсквач “PGP” 10 см, рег. сектор (40-3600) + дюза , радиус 2,5- 4,6м | бр. | 99 |  | 0
2 | Инструмент за настройка, радиус / сектор MP роторна дюза | бр. | 1 |  | 0
3 | Коляно ½” коничен накрайник | бр. | 99 |  | 0
4 | Клапан електромагнитен 1”Ж с рег. на дебита със соленоид на 9V | бр. | 99 |  | 0
5 | Соленоид DC 9V за всички модели клапани | бр. | 4 |  | 0
6 | Регулируем регулатор на налягане/ от 1,4 до 7,0атм./- за всички модели клапани | бр. | 4 |  | 0
7 | Хидроизолираща връзка 2х6мм2 | бр. | 99 |  | 0
8 | Радиопрограматор–предавател безжичен за външен монтаж | бр. | 1 |  | 0
9 | Модул-програматор – 1 станция | бр. | 1 |  | 0
10 | Модул-програматор – 2 станции | бр. | 3 |  | 0
11 | Модул-програматор – 4 станции | бр. | 2 |  | 0
12 | Сензор за дъжд | бр. | 1 |  | 0
13 | Датчик за дъжд “RAIN CLICK “ | бр. | 1 |  | 0
14 | ШАХТА КЛАПАНИ ПРАВОЪГЪЛНА СЪС ЗАКЛ.БОЛТ | бр. | 1 |  | 0
15 | ШАХТА ПРАВОЪГЪЛНА С ¾” СПИРАТЕЛЕН КРАН с холендър за измиване на алеи | бр. | 2 |  | 0
16 | Колектор за клапани 2- пътен/ холендров 1” | бр. | 2 |  | 0
17 | Колектор за клапани 3- пътен/ холендров 1” | бр. | 3 |  | 0
18 | Колектор за клапани 4- пътен/ холендров 1” | бр. | 7 |  | 0
19 | Коляно за колектор / холендров 1” | бр. | 11 |  | 0
20 | Нипел за колектор / холендров 1” | бр. | 34 |  | 0
21 | Капков маркуч “GARDENPLAST”ф16мм /0,33м/2l/h | м.л. | 208.2 |  | 0
22 | Колче фиксиращо РЕ ф16мм(20) | бр. | 99 |  | 0
| Спецификация на тръби и фитинги |  |  |  | 0
23 | DN/OD тръби ф110мм/ обсадни тръби за преминаване под алеи/ | м.л. | 225.3 |  | 0
24 | РЕ тръби ф40мм | м.л. | 291.8 |  | 0
25 | РЕ тръби ф32мм | м.л. | 58.5 |  | 0
26 | РЕ тръби ф25мм | м.л. | 71.9 |  | 0
27 | РЕ тръби ф20мм | м.л. | 298.5 |  | 0
28 | РЕ Тройник PN10 75 х 40 х 75 | бр. | 2 |  | 0
29 | РЕ Тройник PN10 75 х 40 х 40 | бр. | 2 |  | 0
30 | РЕ Тройник PN10 40 х 40 х 40 | бр. | 79 |  | 0
31 | РЕ Тройник PN10 40 х 25 х 40 | бр. | 15 |  | 0
32 | РЕ Тройник PN10 40 х 20 х 40 | бр. | 84 |  | 0
33 | РЕ Тройник PN10 40 х 25 х 40 | бр. | 15 |  | 0
34 | РЕ Тройник PN10 40 х 32 х 40 | бр. | 9 |  | 0
35 | РЕ Коляно PN10 40 х 40 | бр. | 25 |  | 0
36 | РЕ Адаптор PN10 40 х 1" | бр. | 2 |  | 0
37 | РЕ Муфа PN10 75 X 75 | бр. | 4 |  | 0
38 | РЕ Муфа PN10 40 X 40 | бр. | 7 |  | 0
39 | Спирателен кран (СК) 3" Ж с изпускател | бр. | 1 |  | 0
40 | Спирателен кран (СК) 2 1/2" Ж с изпускател | бр. | 3 |  | 0
41 | Спирателен кран (СК) 1" Ж с изпускател | бр. | 5 |  | 0
42 | Нипел РЕ 3"х3" | бр. | 2 |  | 0
43 | Нипел РЕ 1" х 1" | бр. | 7 |  | 0
44 | Нипел РЕ 3/4" х 3/4" | бр. | 4 |  | 0
| CMP, други разходи |  |  |  | 0
46 | Трасировъчни работи | бр. | 1 |  | 0
47 | Резервоар за вода за подземен монтаж 20м3 от полиетилен | бр. | 1 |  | 0
48 | Помпа за чиста вода- Q=4м3/ч а 4атм със свързващи фитинги | бр. | 1 |  | 0
49 | Изкоп с шир. до 1,2м и дълб. до 2,0м в з.п. | м3 | 549.3 |  | 0
50 | Изкоп с шир. над 1,2м и дълб. над 2,0м в з.п. | м3 | 40.6 |  | 0
51 | Подложка пясък | м3 | 70.8 |  | 0
52 | Обратно засипване на з.п. | м3 | 543.9 |  | 0
53 | Направа на водомерна шахта с р-ри 1,20/1,80/1,5 с мет.капак | бр. | 1 |  | 0
54 | Направа на шахта помпа 1,2/1,2/1,2 с мет.капак | бр. | 1 |  | 0
55 | Доставка и монтаж на водовземна скоба ф160/ф75 | бр. | 1 |  | 0
56 | Доставка и монтаж на ТСК ф75мм | бр. | 1 |  | 0
57 | Доставка и монтаж на ПЕ ВП ф75мм | м.л. | 13.6 |  | 0
58 | Доставка и монтаж СКф75 | бр. | 3 |  | 0
59 | Доставка и монтаж В 20м3/ч | бр. | 1 |  | 0
60 | Доставка и монтаж ОКф75 | бр. | 1 |  | 0
61 | Доставка и монтаж СКф75 с изпр. | бр. | 1 |  | 0
62 | Полагане на обсадни тръби /без възстановяване на настинка ако това се налага/ | м.л. | 225.3 |  | 0
ВСИЧКО ПО ЧАСТ "ВиК" |  |  |  |  | 0
част "Електрическа"
Монтажни дейности
1 | Направа на бетонов фундамент с размери 300/200/600mm за табло за управление | бр. | 1 |  | 0
2 | Направа на бетонов фундамент с размери 600/400/600mm за табло за поливна с-ма | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на табло за управление по схема | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на табло за поливна с-ма по схема | бр. | 1 |  | 0
5 | Изкъртване на асфалтова настилка | m2 | 3.8 |  | 0
6 | Направа на изкоп за полагане на кабел 0,8/0,4 m и 1,1/0,4 m | m3 | 113.61 |  | 0
7 | Подложка от пресят пясък 10 см. | m3 | 14.06 |  | 0
8 | Обратна засипка от пресят пясък 15 см. | m3 | 21.09 |  | 0
9 | Доставка на двуслойна гофрирана тръба OD/ID 40/32 mm с гофриран външен слой и гладък вътрешен | m | 525 |  | 0
10 | Полагане на същата в изкоп | m | 525 |  | 0
11 | Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, тип СВТ 3х2,5 mm2 | m | 400 |  | 0
12 | Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба | m | 400 |  | 0
13 | Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, тип СВТ 3х6 mm2 | m | 100 |  | 0
14 | Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба | m | 100 |  | 0
15 | Доставка на силов кабел НН NYY 3х2.5 mm2 | m | 5 |  | 0
16 | Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба | m | 5 |  | 0
17 | Доставка на кабел H05VV-F 2х1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
18 | Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба | m | 20 |  | 0
19 | Доставка на стоманено тръбен стълбс обща височина 5м, горещо поцинкован | бр. | 22 |  | 0
20 | Монтаж на същия | бр. | 22 |  | 0
21 | Доставка на стоманен горещо поцинкован заземител от профилна стомана 63/63/6 mm с дължина 1,5 m, комплект с поцинкована шина 40/4, с дължина 2 m | бр. | 23 |  | 0
22 | Набиване на същия | бр. | 23 |  | 0
23 | Доставка на сигнална полиамидна лента "Внимание кабел!" | m | 351.5 |  | 0
24 | Полагане на същата | m | 351.5 |  | 0
25 | Направа на обратна засипка | m3 | 78.46 |  | 0
26 | Възстановяване на асвалтова настилка | m2 | 3.8 |  | 0
27 | Доставка на клемна кутия за захранване на улично осветление за напрежение 400/230V, степен на защита IP44, комплект с клемен блок с редови винтови клеми за монтаж на жила до 10 mm2, компект с един брой Автоматичен прекъсвач, 1p, крива С, 2A | бр. | 22 |  | 0
28 | Монтаж на същата | бр. | 22 |  | 0
29 | Доставка на LED лампа 50 W, 6500 lm, 4000K, IP 65. | бр. | 22 |  | 0
30 | Монтаж на същото | бр. | 22 |  | 0
31 | Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, тип СВТ 3х1.5 mm2 | m | 110 |  | 0
32 | Изтегляне на същия в стълб за парково осветление | m | 110 |  | 0
| Пусково наладъчни работи |  |  |  | 0
33 | Изперване на преходно съпротивление на заземител. | бр. | 23 |  | 0
ОБЩО ПО ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА" |  |  |  |  | 0
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
1 | РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕН | м2 | 2282 |  | 0
2 | ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ТРЕВНО СЕМЕ 1. Оформяне на долен пласт с баластра на терена 2. Оформяне на горен пласт с промит пясък на терена; 3. Оформяне на наклона на терена 4. Валиране на оформения терен 5. Третиране с Раундап на площта, за да не поникнат плевели; | м2 | 2282 |  | 0
3 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА, ВИДОВЕ С Н=1,50-2,50М. ДУПКИ 60/60/40 | бр. | 50 |  | 0
4 | ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА, ВИДОВЕ С Н=1,20-2,00М. ДУПКИ 60/60/40 | бр. | 3 |  | 0
5 | ЖИВ ПЛЕТ ОТ ХРАСТОВИДНА РАСТИТЕЛНОСТ - ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ , УЛЕЙ С ШИРОЧИНА 50СМ | бр. | 1410 |  | 0
6 | ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ЦВЕТЯ И ХРАСТИ В ДУПКИ 30/30/30 | бр. | 722 |  | 0
7 | ЗАТРЕВЯВАНЕ И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20КГ/ДКА | дка | 2 |  | 0
8 | TРЕВНА СМЕСКА (ДА СЕ ПРЕДВИДИ И ПОДСЯВАНЕ ПРИ НУЖДА) | дка | 2 |  | 0
9 | ПОЛИВАНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ | дка | 2 |  | 0
10 | ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК. | дка | 2 |  | 0
| Видов състав |  |  |  | 0
1 | Thuja occidentalis "Smaragd" | бр. | 3 |  | 0
2 | Acer platanoides | бр. | 37 |  | 0
3 | Acer platanoides "Royal Red" | бр. | 9 |  | 0
4 | Rhus typhina | бр. | 4 |  | 0
5 | Calluna vulgaris | бр. | 682 |  | 0
6 | Еuonymus japonica | бр. | 9 |  | 0
7 | Festuca glauca | бр. | 11 |  | 0
8 | Juniperus horizontalis ' Gold Strike ' | бр. | 5 |  | 0
9 | Lavandula angustifolia | бр. | 15 |  | 0
10 | Ligustrum ovalifolium- | бр. | 1410 |  | 0
| Други |  |  |  | 0
1 | Доставка и полагане на Декоративен бял мраморен камък-фракция 4-8см | м2 | 26.8 |  | 0
2 | Доставка и полагане Полиетилен под дек.камък | м2 | 26.8 |  | 0
3 | Зелена окантваща лента-разделяща тревна площ от камък | л.м. | 30.5 |  | 0
4 | Доставка и полагане Камък за алпинеум (различна големина) | бр. | 12 |  | 0
ОБЩО ЧАСТ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ" |  |  |  |  | 0
ОБЩО ПО ВСИЧКИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: |  |  |  |  | 0
ДДС 20%: |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА: |  |  |  |  | 0

## Sheet3
|  |  | площ | външ.первази | обръщ
0.85 | 1.6 | 2 | 2.72 | 1.7 | 9.8
3.5 | 1.6 | 1 | 5.6 | 3.5 | 10.2
0.8 | 1.55 | 4 | 4.96 | 3.2 | 18.8
3.5 | 1.55 | 2 | 10.85 | 7 | 20.2
3.45 | 1.55 | 1 | 5.3475 | 3.45 | 10
2.8 | 1.45 | 17 | 69.02 | 47.6 | 144.5
|  |  | 0 | 0 | 0
0.75 | 0.6 | 71 | 31.95 | 53.25 | 191.7
0.75 | 1.15 | 32 | 27.6 | 24 | 121.6
0.9 | 1.15 | 16 | 16.56 | 14.4 | 65.6
2.05 | 1.35 | 29 | 80.2575 | 59.45 | 197.2
1.45 | 1.35 | 3 | 5.8725 | 4.35 | 16.8
1.15 | 1.65 | 3 | 5.6925 | 3.45 | 16.8
2.65 | 1.35 | 10 | 35.775 | 26.5 | 80
0.65 | 0.65 | 5 | 2.1125 | 3.25 | 13
|  |  | 0 | 0 | 0
1.95 | 1.75 | 23 | 78.4875 | 44.85 | 170.2
0.7 | 2.25 | 23 | 36.225 | 16.1 | 83.95
1.35 | 1.35 | 13 | 23.6925 | 17.55 | 70.2
0.7 | 2.25 | 13 | 20.475 | 9.1 | 47.45
|  |  | 463.1975 | 342.7 | 1288