## КСС
ОБЕКТ: | „Сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна и образователна цел в УПИ VII в кв.25 по ПУП на гр.Джебел, общ.Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.9012 по КККР на гр.Джебел/"
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Джебел - представляванa от Неджми Ниязи Али - кмет на Община Джебел
Техническа спецификация- КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование на предвидените СМР | М-КА | К-ВО | ЕД.Ц. | СТ/СТ
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"
1 | Тухлени зидове 12см | м2 | 46.01
2 | Тухлени зидове 25см | м3 | 40.31
3 | Полагане на варо-циментова мазилка, вкл. обръщане | м2 | 334.79
4 | Полагане на варо-гипсова мазилка | м2 | 149.7
5 | Полагане на замазка, вкл. покрив, под, стъпала, нови места за сядане | м2 | 416
6 | Доставка и монтаж на окачен таван | м2 | 11.54
7 | Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана с усилена нишка | м2 | 119.45
8 | Полагане на силиконова мазилка | м2 | 450.34
9 | Шпакловане на стени и таван | м2 | 161.24
10 | Полагане на настилка от гранит, вкл. цокъл | м2 | 64
11 | Полагане на настилка от гранитогрес, вкл. цокъл | м2 | 24
12 | Двукратно боядисване на стени и таван с латекс | м2 | 149.7
13 | Доставка и монтаж на окачена фасада от панели, вкл. каменна вата | м2 | 82.85
14 | Доставка и монтаж на ПВЦ врати | м2 | 4
15 | Доставка и монтаж на МДФ врати | м2 | 3.8
16 | Доставка и монтаж на пирамидално остъкляване-горно осветление – 12м2 | бр | 1
17 | Доставка и полагане на паважна настилка, вкл. полагане на пясък | м2 | 115
18 | Доставка и полагане на цокъл от гранит по фасади, вкл. XPS и мрежа | м2 | 34.96
19 | Доставка и монтаж на алуминиев парапет h=105 см | м | 10
20 | Доставка и монтаж на шапки от окачената фасада | м | 38
21 | Доставка и монтаж на тройни метални контейнери за разделно събиране - комплект от 3 бр. | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на метална конструкция "Капачки за бъдеще - тип сърце" | бр. | 1
ОБЩА СТОЙНОСТ ПО ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"
ЧАСТ "ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ"
Към сградни ”В и К” отклонения. Сградно водопроводно отклонение L=3.0м ф25певп -от В.Ш. до сградата L=29.3м ф25певп
1 | Тесен изкоп с широч.0,8 м.и дълбоч.до 2 м. | м3 | 3.38
2 | Пясъчна подложка с дебелина 0,15 см. | м3 | 0.63
3 | Засипка от пясък дебел.0,2 м над теме тръба | м3 | 0.83
4 | Обратна засипка с остатъчен материал | м3 | 1.92
5 | водовз.скоба ф90/ 3/4” | бр. | 1
6 | коляно бърза връзка ф25/3/4“ | бр. | 1
7 | преход б.вр. ф25/3/4“ | бр. | 1
8 | ТСК 3/4“ | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж тръби за водопроводно отклонение +пл.вод.РЕВП ф25 | м | 5.2
10 | Водомерна шахта 1,20/1,20/1,5 | бр. | 1
11 | Изпитване водопроводно сградно отклонение | м | 3
12 | водомерно арматурен възел-ск 3/4“,филтър “, водомер -5м3/ч ,ок 3/4“,ск с изпр.3/4“ | бр. | 1
Сградно канализационно отклонение L=4.0мф200гофр.тр.
13 | Тесен изкоп с шир.до 1,00 м и дълбоч.до 2 м. | м3 | 6
14 | Пясъчна подложка с дебел.0,15 см | м3 | 0.6
15 | Засипка от пясък/мека пръст/над теме тръба-0.4 | м3 | 1.6
16 | Засипка с ост.материал или баластра | м3 | 3.8
17 | Уплътняване на почвите –кол.2.2,2.3 и 2.4 | м3 | 6
18 | Доставка и монтаж на тръби ф200 гофр.тр. | м. | 6.3
19 | Седло 200/200 | бр. | 1
20 | Ревизионна шахта ф400 | бр. | 1
Площадкова - канал L=31.5мф200pvc-u L=22.6мф160pvc-u
21 | Тесен изкоп с шир.до 1,00 м и дълбоч.до 2 м. | м3 | 8.72
22 | Пясъчна подложка с дебел.0,15 см | м3 | 1.63
23 | Засипка от пясък/мека пръст/над теме тръба-0.4 | м3 | 4.36
24 | Засипка с ост.материал или баластра | м3 | 2.73
25 | Уплътняване на почвите –кол.2.2,2.3 и 2.4 | м3 | 8.72
26 | Доставка и монтаж на тръби ф200 pvc-u | м. | 9.7
27 | Доставка и монтаж на тръби Ф160 pvc-u | м. | 1.2
28 | Метални решетки 20-отводняване площадка | м. | 17
Сградна водопроводна инсталация /доставка+монтаж/
29 | Полипропиленови тръби ф25 | м | 4
30 | Полипропиленови тръби ф20 | м | 3
31 | Полипропиленови тръби с AL/с ал.вложка/ за топла вода ф20 | м | 2
32 | Спирателен вентил 3/4”с изпр. / | бр. | 1
33 | Спирателен вентил 3/4” | бр. | 1
34 | Обратна клапа 3/4” | бр. | 1
35 | Мивка изливна вкл. смесителна батерия и сифон | бр. | 2
36 | Изолация на тръбите ф25 | м | 4
37 | Изолация на тръбите ф20 | м | 5
38 | Прокопаване монтажни улеи в стени | м | 5
39 | Пробиване на отвори до 80 мм | м | 2
40 | Изпитване на водопровода | м. | 9
41 | 15л. ел. бойлер монтаж над мивка | бр. | 2
42 | Скоби за укрепване | бр. | 5
Сградна канализация
43 | PVC тръби-муфени за сградна канализация Ф50 | м | 4
44 | PVC тръби-муфени за сградна канализация Ф75 | м | 6
45 | PVC тръби-муфени усилени Ф160 | м | 3.6
46 | Подов сифони Ф50 | бр. | 2
47 | Контролно парче/РО/ Ф75 | бр. | 1
48 | Вентилационна шапка | бр. | 1
49 | Скоби за укрепване | бр. | 5
50 | Прокопаване монтажни улеи в стени до ф60 | м. | 2
51 | Прокопаване монтажни улеи по пода | м. | 2
52 | Пробиване на отвори до 150 мм | бр. | 2
53 | Пробиване на отвори до 80 мм | бр. | 1
54 | Изпитване канализация | м. | 14
55 | Водосточни тръби ф80 | м. | 6
ВСИЧКО ПО ЧАСТ "ВиК"
ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"
Осветителна и контактна инсталация
1 | Лампен излаз под мазилка с ПВВМ 3х1,5мм до 10м | бр | 24
2 | Контактен излаз под мазилка с ПВВМ 3х2,5мм до 8м | бр | 10
3 | Д-ка и м-ж на противовлажно ЛЕД тяло 8Вт 220В | бр | 12
4 | Също но декоративно | бр | 6
5 | Също но стълбищен осветител кръгъл 1Вт 220В | бр | 42
6 | Също но продълговат 2Вт 220В | бр | 86
7 | Също но прожектор за външен м-ж 30Вт 220В | бр | 20
8 | Д-ка и м-ж на контакт противовлажен 16А 220В | бр | 10
9 | Д-ка на кабел тип СВТ 3х1мм2 | мл | 350
10 | Също но СВТ 3х1,5мм2 | мл | 380
11 | Също но ПВВМ 3х1,5мм2 | мл | 240
12 | Също но ПВВМ 3х2,5мм2 | мл | 120
13 | Д-ка и м-ж на гофр тръба Ф18 под замазка | мл | 730
14 | Полагане на кабел СВТ под замазка | мл | 730
15 | Д-ка на ключ обикновен 220Вт | бр | 10
16 | Също но двоен | бр | 10
17 | Доставка и монтаж на стълбищен осветител | бр | 130
18 | Доставка и монтаж на прожектор | бр | 20
19 | Свързване на проводник към съоръжение до 1,5мм2 | бр | 920
Табла и главни линии
20 | Д-ка и м-ж на РТ по схема | бр | 1
21 | Н-ва на вн. ел. захранване с AL/R 3x16mm2 | мл | 25
22 | Измерване контур фаза-нули | бр | 1
23 | Д-ка и м-ж на поцинкована шина 40х4 | м | 15
24 | Н-ва на защитно заземление | бр | 1
25 | Измерване защитно съпротивление | бр | 1
26 | Измерване защитно съпротивление на точка | бр | 20
ОБЩО ПО ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА"
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
от кота -2.10 до кота -0.00
1 | Изкоп и извозване на земни почви | м3 | 82
2 | Обратно засипване и трамбоване на баластра | м3 | 194
3 | Подложен бетон C12/15 от кота -2.1m до кота -2.00 | м3 | 13
4 | Бетон C20/25 от кота -2.00 до кота -1.50 | м3 | 62
5 | Кофраж | м2 | 250
6 | Армировка ст.АIII | кг | 3102.7
Колони
7 | Бетон C20/25 | м3 | 7
8 | Кофраж | м2 | 80
9 | Армировка ст.АIII | кг | 1190.5
Шайби
10 | Бетон C20/25 | м3 | 7
11 | Кофраж | м2 | 70
12 | Армировка ст.АIII | кг | 1579.7
Плоча покривна конструкция
13 | Бетон C20/25 | м3 | 27
14 | Кофраж | м2 | 150
15 | Армировка ст.АIII | кг | 2378.8
16 | Доставка и монтаж на метална конструкция | кг | 15870
Стъпала
17 | Подложен бетон C12/15 от кота -2.52m | м3 | 5.9
18 | Бетон C20/25 от кота -2.52 до кота +0,00 | м3 | 105
19 | Кофраж | м2 | 610
20 | Армировка ст.АIII | кг | 5329
ОБЩО ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"
ОБЩО ПО ВСИЧКИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ:
ДДС 20%:
ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА:
Неджми Али: ……………п………………..
Кмет на Община Джебел
/п/ - заличена информация по ЗЗЛД

## Sheet3
|  |  | площ | външ.первази | обръщ
0.85 | 1.6 | 2 | 2.72 | 1.7 | 9.8
3.5 | 1.6 | 1 | 5.6 | 3.5 | 10.2
0.8 | 1.55 | 4 | 4.96 | 3.2 | 18.8
3.5 | 1.55 | 2 | 10.85 | 7 | 20.2
3.45 | 1.55 | 1 | 5.3475 | 3.45 | 10
2.8 | 1.45 | 17 | 69.02 | 47.6 | 144.5
|  |  | 0 | 0 | 0
0.75 | 0.6 | 71 | 31.95 | 53.25 | 191.7
0.75 | 1.15 | 32 | 27.6 | 24 | 121.6
0.9 | 1.15 | 16 | 16.56 | 14.4 | 65.6
2.05 | 1.35 | 29 | 80.2575 | 59.45 | 197.2
1.45 | 1.35 | 3 | 5.8725 | 4.35 | 16.8
1.15 | 1.65 | 3 | 5.6925 | 3.45 | 16.8
2.65 | 1.35 | 10 | 35.775 | 26.5 | 80
0.65 | 0.65 | 5 | 2.1125 | 3.25 | 13
|  |  | 0 | 0 | 0
1.95 | 1.75 | 23 | 78.4875 | 44.85 | 170.2
0.7 | 2.25 | 23 | 36.225 | 16.1 | 83.95
1.35 | 1.35 | 13 | 23.6925 | 17.55 | 70.2
0.7 | 2.25 | 13 | 20.475 | 9.1 | 47.45
|  |  | 463.1975 | 342.7 | 1288