Изх. № А-94-00-1305/08.09.2017 г.

Относно: разяснение по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по проект: "Водоснабдяване на с. Софийци от ПС "Балабаново";

Уважаеми  Участници,

На основание чл. 180 от ЗОП  публикуваме разяснения по зададени въпроси, както следва:

Въпрос №1: СМР  №26 „Топло битумно лепило” от количествената сметка за обекта е представено с мерна единица – метра (м). Това ли е окончателната мерна единица или същата ще се променя?

Разяснение №1:

В позиция № 26 „Топло битумно лепило” от количествената сметка за обекта е представено с мерна единица – метра (м). Допусната е техническа грешка. Следва да се чете „мерна единица – м2(квадратен метър).

Въпрос №2:

2.1. СМР  №47 „МОНТАЖ PE-HD ТРЪБИ Ф 75-90/10” от количествената сметка за обекта е представено с мерна единица – бр. (броя). Това ли е окончателната мерна единица или същата ще се променя? Това ли е окончателната мерна единица или същата ще се променя? 2.2. СМР №99  „ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PE-HD  ф90/10” от количествената сметка за обекта е представено с мерна единица – бр. (броя). Това ли е окончателната мерна единица или същата ще се променя? 2.3. СМР №100  „MOНTAЖ НА ТРЪБИ PE-HD  ф90/10” от количествената сметка за обекта е представено с мерна единица – бр. (броя). Това ли е окончателната мерна единица или същата ще се променя?  2.4. СМР №197  „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ТРЪБИ Ф110/10” от количествената сметка за обекта е представено с мерна единица – бр. (броя). Това ли е окончателната мерна единица или същата ще се променя?

Разяснение №2:

В позиции №№ 47:„МОНТАЖ PE-HD ТРЪБИ Ф 75-90/10”;  99: „ДОСТАВКА НА ТРЪБИ PE-HD  ф90/10”; 100: „MOНTAЖ НА ТРЪБИ PE-HD  ф90/10” и 197:„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PE-HD ТРЪБИ Ф110/10” от количествената сметка за обекта СМР са представени с мерна единица – броя (броя) е допусната техническа грешка. Следва да се чете „мерна единица – м(метър) за позиции, съоветно: 47, 99, 100 и 197.

БАХРИ ЮМЕР:		П

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ