#### НАРЕДБА

ЗА ПОЖАРНА   БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Г  Л  А  В  А    I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ)  при експлоатацията на обектите  в  урбанизираните,  земеделските,  горските  и защитените територии  наричани  за краткост „обекти”, на територията на Община Джебел.

Чл.2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на собственост.

Чл.3.  Изискванията на тази наредба се отнасят за държавните органи,

юридическите лица  и  гражданите  (собствениците,  ползвателите,  ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица).

Чл.4. Обектите по чл. 1 се подразделят на класове по функционална пожарна опасност и на категории по пожарна опасност съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила  и  норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - бр. 101 от  2010 г.изм. и доп. бр.75 от 27.08.2013г. ).

Чл.5.  В случаите, когато правилата за пожарна безопасност на обектите са  уредени в закон или подзаконов нормативен акт се прилагат разпоредбите на тези актове.

Г  Л  А  В  А    II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СГРАДНИЯ ФОНД

Чл.6.  Фирмите и организациите, поддържащи водопроводната мрежа в

населените места са длъжни да проверяват изправността на пожарните хидранти и тяхното обозначаване и при неизправности незабавно да ги отстраняват,  като  в началото на есенно-зимния сезон ги зазимяват, а през зимата почистват редовно от  сняг.

Чл.7. Извършването на ремонтни работи по водопроводните мрежи и водоеми за противопожарни нужди да започва след уведомяване на Районна служба за „Пожарна безопасност и защита на населението” – Джебел (РСПБЗН).

Чл.8.  Всички фирми, организации и служби, които извършват ремонтни

дейности, свързани с временно или постоянно затваряне или намаляване

проходимостта на улиците, предварително да уведомяват за продължителността на тази си дейност РСПБЗН – Джебел.

Чл.9.(1) Жителите на населените места на  общината  са длъжни  системно да почистват личните си дворове, районите пред и около сградите от горими отпадъци, опадала листна маса и тревна растителност.

(2) Изгарянето на отпадъци и паленето на огън  за други нужди в населените места да се извършва на   разстояние най малко 10 м.  от всякакви сгради, помощни постройки, горими материали и др. обекти и съоръжения и при отсъствие на вятър, като се осъществява непрекъснат контрол.

(3) Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева. След приключване на тази дейност огнищата да се изгасяват напълно.

Чл.10. Забранява се:

1. Паленето на огън при силен вятър.

2. Паленето на огън на по-малко от 100 метра от гори и горски насаждения.

3. Опожаряване на сухи тревни площи.

4. Опушване на кошери  за пчели без да е почистено около кошерите от суха тревна растителност.

5. Паленето на отпадъците в кофите и контейнерите за смет.

6.  Паленето  на отпадъци и ненужен амбалаж около магазини, ресторанти, фирми, павилиони, барове и други питейни и увеселителни заведения.

7. Палене и изгаряне на гуми, обгаряне изолацията на електрически кабели.

Чл.11. Огневи работи(електрозаваръчни; с горелки и други уреди, използващи горими газове и леснозапалими течности)  да се извършват само след като се вземат необходимите мерки за пожаробезопасна работа, съгласно „Наредба № Із  – 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите” (ДВ, бр. 81 от 2011 г., изм. и доп.бр.75 от 2013г.).

Чл.12.  (1) Сградите,  помещенията  и  външните  технологични  съоръжения  се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, видът и количеството на  които  се определят  съгласно приложение №  2  към  чл. 3,  ал. 2  от Наредба №  Iз-1971  от  2009  г.,  а  обозначаването  им  се  извършва  в  съответствие  с „Наредба № РД-07/8  от  2008  г.  за минималните  изисквания  за  знаци  и  сигнали  за безопасност и/или здраве

при работа” (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

(2) Противопожарните системи, съоръжения и уреди постоянно се поддържат в изправно работно състояние при спазване инструкциите на производителя.

Чл.13. В сградите и помещенията не се допуска:

1.  складиране на ЛЗТ и ГТ и на  горими вещества и материали в помещения  с друго  функционално  предназначение  и  в  подпокривните  пространства  на  сгради  с трудногорими и горими покриви;

2.  използване  и  съхраняване  на  пропан-бутан  в  помещения,  чийто  под  е разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на случаите по чл. 97, ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите  съоръжения  и  инсталации  за  втечнени  въглеводородни  газове,  приета  с Постановление № 243 на Министерския  съвет от 2004  г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004  г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.);

2.  използване  и  съхраняване  на  пропан-бутан  в  помещения,  чийто  под  е разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на случаите по безопасност при пожар;

4.  оставяне  без  наблюдение  на  отоплителни  и  нагревателни  уреди  и

съоръжения (с изключение на  такива  с автоматичен режим на работа, осигурени  със съответната защита);

5.  възпрепятстване  на  достъпа  до  електрическите  табла,  подръчни пожаротехничиски средства за първоначално пожарогасене, вътрешните  пожарни  кранове  и  местата  за  управление  на  ПИС,  ПГС  и  системите  за управление на огън и дим;

6.  нарушаване  на  целостта  и  промяна  на  конструкцията  на  димоотводи, въздухопроводи  и  комини,  както  и  използването  им  за  други  цели,  несвързани  с предназначението им;

7. влагане на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и  за  технологични  инсталации,  уредби  и  съоръжения (вентилационни,  отоплителни, електрически  и  др.),   несъответстващи  на определените  в  Наредба №  Із-1971  от 2009  г.  за  строително-технически  правила  и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ от ЗУТ.

Чл.14. Не се допуска паркиране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в складови и производствени помещения.

Чл.15.  В жилищни сгради  етажна собственост,  управителят организира

изпълнението на противопожарните мероприятия в общите части на сградата.

Чл.16. След напускане на работното място всеки работник и служител е длъжен да го остави в пожаробезопасно състояние.

Чл.17.  До  взриво-  и  пожароопасни  комуникации  и  съоръжения,  аварийно- пожарозащитни  и  пожарогасителни  съоръжения  на  видно  място  се  поставя  схема  относно реда за включване и изключване при аварийни ситуации.

Чл.18. (1)  Забранява  се  използването  на  открит  огън  и  пушене в    обекти  , където се използват или съхраняват ЛЗТ, ГТ, горими материали и негорими материали в горима опаковка.

(2)  Пожароопасните  и  взривоопасни  места,  забранените  места  за  пушене  и използване на открит огън се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008  г.  за минималните изисквания  за  знаци и  сигнали  за безопасност и/или  здраве при работа.

Чл.19. По време, когато в сградата пребивават хора всички евакуационни изходи да са отключени.

Чл.20. Мероприятия за масово събиране на хора (над 50 човека в помещение) се  предвиждат  на  определените  за  целта  места  съответстващи на  изискванията  на Наредба  № Iз-1971  от 2009  г.  за  строително-технически  правила  и  норми  за  осигуряване на безопасност при пожар.

Г  Л  А  В  А   III

ИЗИСКВАНИЯ ЗАПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ

ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.21.  Техническото  състояние на електрическите мрежи и оборудване  трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл.22. (1)  Всички  неизправни  електрически  инсталации  и  съоръжения,  които могат  да  предизвикат  искрене,  нагряване  на  изолацията  над  допустимото,   късо съединение и отказ на автоматичната защита независимо от собствеността, незабавно се спират от експлоатация и се отстраняват до отремонтирането им.

(2) След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с  изключение  на  това,  предвидено  за  захранване  на  консуматори  с  непрекъснат режим на работа, се изключва.

Чл.23. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при  поддържането  на  електрическите  инсталации,  уреди  и  съоръжения  не  се разрешава:

1.  конструктивни промени без съгласуване.

2.  използването на нестандартни и неизправни ел.уреди.

3.  използването на нестандартни електрически предпазители в ел.табла.

4.  оставени без наблюдение отоплителни уреди (без акумулиращи печки).

5.  нарушено защитно изпълнение (IР-защита) и категория на взривозащита на ел.съоражения работещи в  в места от групи „Повишена пожарна опасност” и „Експлозивна опасност”.

6.  нарушена инструкция на производителя за монтаж и експлоатация на ел.съоражението.

7.  извършени  ремонтни  дейности  от  лица  непритежаващи  необходимата квалификация.

8.  открито  полагане  на  транзитно  преминаващи  кабели  и  проводници  през складови помещения.

9.  използването на електронагревателни уреди /ютии, котлони и бързовари и други подобни/ извън специално оборудваните за тази цел непожароопасни места, определени със заповеди.

Г  Л  А  В  А   IV

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл.24. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват  и  експлоатират  при  спазване  на  съответните  нормативни  актове  и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

Чл.25 (1) Преди  настъпване  на  есенно-зимния  период  отоплителните  уреди  и съоръжения  се  проверяват  и  при  необходимост  се  ремонтират  за  осигуряване  на пожарната им безопасност.

(2)  Комините  и  димоотводните  тръби  се  почистват  от  сажди  и  отлагания  в началото  на  отоплителния  период  и  периодично  при  необходимост,  като  се  вземат мерки за ПБ.

(3)  Комините,  предвиждани  за  скари,  фритюрници  и  други  подобни,  се осигуряват  с  негорими  мастни  филтри (мазниноуловители),  които  се  почистват периодично съгласно инструкциите на производителите.

(4) Извършените мероприятия за осигуряване на ПБ на отоплителните уреди и съоръжения по ал. 1 - 3 се удостоверяват с протокол.

Чл.26  Не се допускат в експлоатация комини:

1.  Неизмазани в подпокривното пространство.

2.  Незащитени отвори /без розетки и ревизионни вратички/.

Чл.27. При експлоатация на  печките да се  спазват следните изисквания:

1.  Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим под/.

2.  Да  са  на  разстояния  не  по-малки  от  един  метър  от  горими  материали  и конструкции.

3.  Димоотводните  тръби  да  са  с  еднакви  диаметри,  плътно  заустени,  добре укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от осемдесет сантиметра от горими предмети.

Чл.28.  При  експлоатацията  на  отоплителните  и  вентилационните  инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

1.  използването  на  неизправни  инсталации,  уреди  и  съоръжения,  както  и  в несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация;

2.  използването  на  инсталациите,  уредите  и  съоръженията  в  нарушение  на изискванията  на  глави  осма,  девета  и  десета  от  Наредба №  Із-1971  от 2009  г.  за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3. употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване;

4.  сушенето  и  поставянето  на  материали  и  оборудване  върху  уреда  и  на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите;

5.  използването  на  въздухопроводите  и  инсталационните  канали  като

димоотводи;

6.  принудителното  възпламеняване  на  горимите  отлагания  по  комините  и вентилационните въздухопроводи;

7. повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;

8. оставянето без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

9. разполагането на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от трудногорими и горими продукти.

Г  Л  А  В  А     V

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  В ГОРСКИЯ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ФОНД

Чл.29. За подпомагане на органите за „ПБЗН” могат да се използват “доброволни формирования”.

Чл.30. (1) Кметовете по населените места и  кметските наместници изпълняват задълженията  си  по “Оперативния  план”  на  Държавна  Горско  стопанство (ДГС) Момчилград, участък Джебел..

(2) Държавно  Горско  стопанство Момчилград  да определя и обозначава  местата  за  паркиране,  лагеруване,  почивка и  палене на  огън  в  горските местности – обекти  за масово  посещаване  на  излетници,  автотуристи  и  други  граждани. На  тези места да се поставят указателни табелки за спазване на ПП правила и да се оборудват противопожарни табла.

(3)  Групи  от  служители  и  горски  работници  на  Държавно  Горско  стопанство  Момчилград, участък Джебел  са длъжни да участват в разузнаване и начална атака на възникнали горски  пожари,  а  също  така и да  указват  помощ  при  пожарогасенето  от  органите  на РСПБЗН.

(4)  Всички  граждани  са  длъжни  да  спазват  изискванията  на  действащите нормативни  документи,  регламентиращи  условията  и  реда  за  извършването  на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари.

Чл.31. Забранява се паленето на огън до и в горите и извършване на дейности, които могат да доведат до запалвания и пожари.

РАЗДЕЛ ІІ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ  В ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ

Чл.32. (1) Стриктно да се спазват изискванията на Наредба № Iз-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските  земи  от  ръководителите  на  земеделските  кооперации,  сдружения, фирми,  частни  стопани,  наематели,  арендатори  и  ползватели  на  земеделски  земи имащи отношение по прибиране и съхраняване на реколтата.

Чл.33.  Юридическите  и  физическите  лица,  осъществяващи  дейности  в

земеделските земи:

1.  уведомяват  писмено    РСПБЗН  преди  започване  на  жътвата  в

площи над 20 дка;

2. парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури;

3.  организират  или  определят  лице  за  провеждането  на  инструктажи  за пожаробезопасна  работа  на  лицата,  изпълняващи  задълженията  като  физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания,  за което  се изготвя и подписва протокол;

4.  осигуряват  земеделските  земи  и  обектите  с  пожарогасителни  технически средства;

5.  организират  наблюдение  на  площите  с  посеви  през  периода  от  восъчна зрялост  до  окончателното  прибиране  на  реколтата  чрез  подвижни  и  неподвижни наблюдателни  постове  съгласувано  със  съответната  РСПБЗН,  като  неподвижните  се оборудват  с  пожаротехнически  средства  за  първоначално  гасене  и  съобщителни средства;

6.  представят  до  края  на  месец  април  в  РСПБЗН  схеми  с  разположението  на засетите  площи  с житни  култури,  пътищата  за  придвижване  на  пожарната  техника  и действащите водоизточници;

7. поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа,издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на извънредните ситуации и министъра на вътрешните работи (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

Чл.34. (1) Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи,  са  длъжни  да  спазват  правилата  и  нормите  за  пожарна  безопасност  и  с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

(2) Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на  селскостопанското  имущество  от  пожари  по  смисъла  на  чл. 8,  ал. 1  от  Закона  за опазване на селскостопанското имущество.

(3)  В  земеделските  земи  и  извън  тях (слогове  и  крайпътни  ивици)  не  се разрешава:

1.  паленето на стърнища и други растителни остатъци;

2. използването на открити огнеизточници.

Чл.35. (1)  Техниката  може  да  участва  в  жътвената  кампания  след  извършен годишен технически преглед и допускане от органите за ПБЗН за участие в жътвената кампания.

(2) Допускането се удостоверява с издаването на протокол.

(3) При искане от заинтересованото лице към протокола се предоставя стикер, който се поставя на видно място върху техниката.

Чл.36. (1) При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.

(2) Площите, засети с житни култури, се отделят с пожарозащитни ивици:

1. от  горски насаждения, сметища, пчелини,  гробищни паркове и др. с ширина

не по-малко от 6 м; 2.  от  огради  на  газоразпределителни  и  катодни  станции,  кранови  възли  и съоръжения  на  магистралните  газопроводи,  петролопроводи,  газостанции, бензиностанции и други обекти с широчина не по-малко от 10 м.

(3)  Около  съоръженията (жерета,  стълбове,  мачтови  трафопостове  и  др.)  на въздушните  електропроводи,  преминаващи  над  житни  площи,  се  обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м.

(4) Изискванията по ал. 2 и 3 не се отнасят за участъци с площи, по-малки от 100 дка.

РАЗДЕЛ ІІІ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ   ПО ВРЕМЕ НА ЕСЕННО‐ЗИМНИЯ СЕЗОН

Чл.37. (1)  В  обектите  на  територията  на  Общината  преди  началото  на

отоплителния сезон ежегодно се изготвя заповед за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди от ръководителите им. Копие  от  нея  се  изпраща  на  органите  на РСПБЗН   не  по-късно  от 30-ти  октомври.

В  заповедта се отразяват:

1.  Обекта.

2.  Помещенията му.

3.  Вид отоплителен уред за всяко помещение.

4.  Име, фамилия на отговорника на уреда.

5.  Подпис на отговорника.

(2)  На  отговорниците  на  отоплителни  уреди  се  извършва  извънреден

инструктаж, съгласно Наредба № РД 07/2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за  провеждането  на  периодично  обучение  и  инструктаж  на  работниците  и служителите  по  правилата  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на труд.

(3)  Към  заповедта  се  прилага  и  протокол  за  проверка  и  отремонтирване  на отоплителните  уреди,  които  имат  нужда  от  компетентно  лице  с  квалификация  ел. техник.

Г  Л  А  В  А     VII

АДМИНИСТРАТИВНО‐НАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

Чл.38.  Нарушителите  на  тази  Наредба  носят  административно-наказателна  отговорност по чл.22, ал. 4 от ЗМСМА, и се наказват с глоби в размер от 50 до 2000 лева.

Чл.39. (1)  Актовете  за  установяване  на  административните  нарушения  се  съставят  от  служителите   на  ПБЗН, работещи в направление „ДПК и ПД”.

(2)  Въз основа на съответните актове за установяване на административни нарушения, кметът на общината или упълномощен от него представител  издава наказателни постановления..

Чл.40. По прилагането на тази Наредба, Кмета на Община издава заповеди.

Чл.41. (1) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и  обжалването  на  наказателните  постановления  се  извършват  по  реда  на  Закона  за  административните нарушения и наказания (ЗАНН).

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

&1. По  смисъла на тази наредба  „обекти”  са всички имоти, в  т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&2. Наредбата се издава на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА.

&3. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Джебел.

&4.  Наредбата  влиза в сила три дни след приемането и с решение на ОбС - Джебел.

&5. Отменя  се Наредба  за пожарната и  аварийна безопасност на населените места, обектите и личната собственост на гражданите на територията на Община – Джебел, приета с решение  135  от   заседание на  Общинския  съвет  на  Община  Джебел  на 19.12.2012г.

НАРЕДБАТА Е ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 236/19.12.2013  г.,  ВЗЕТО  С

ПРОТОКОЛ  № 26/19.12.2013 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Джебел.