ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

2017 – 2020

Приета с решение № 257/28.03.2018г.

на Общински съвет – Джебел

Декември 2017

Съдържание

1.	ВЪВЕДЕНИЕ	4

2.	ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА	5

2.1. Европейско законодателство	6

2.2. Закони в Република България	6

2.3. Планови и програмни документи със свързани политики и мерки	7

3.	СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ	8

3.1. Обследване за енергийна ефективност	11

3.3. Визия за развитието на общината	17

Стратегическа цел	17

4.	ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ПЕЕ) И ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ	18

4.1. Цели	18

4.1.1. Подцели:	22

4.1.2. Потенциал:	23

5.	ПРИОРИТЕТИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ ЗА ПЕРИОДА 2018 -2020 Г.”	25

5.1. Приоритети	25

5.2. Обхват на Общинския план и програма за енергийна ефективност	26

5.3. Очаквани ефекти от изпълнението на Плана за енергийна ефективност на община Джебел	27

6.	ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ	29

7.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	30

8.	НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕЕ И ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ	32

9.	ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ	33

10.	ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	35

11.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	35

# ВЪВЕДЕНИЕ

Изготвянето на общински програми и изпълнението на проекти за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода  2014-2020  г.  Чрез  устойчиви  енергийни  проекти  и  стратегии  за  тяхното изпълнение,  кохезионната  политика  превръща  екологичните  предизвикателства  като качеството  на  въздуха,  изменението  на  климата  и  управлението  на  ресурсите,  във възможности за развитие на региона ни в по-атрактивно място за инвестиране и работа.

Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица енергия чрез съответните навици и използване на модерни технологии за задоволяване на ежедневните нужди. Тя е най-лесния и ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и замърсяването на околната среда.

Енергийната ефективност може да се представи като измерител на разумното използване на енергията. В основни линии включва повишаване на ефекта от дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това, естествено без загубата на комфорт.

За енергийна ефективност говорят следните фактори:

Намаляване разходите за скъпи горива и енергии;

Повишаване сигурността на снабдяването с енергия;

Подобряване топлинния комфорт;

Намаляване емисиите на вредни вещества;

Предпоставка за устойчиво развитие.

Чрез Плановете за енергийна ефективност (ПЕЕ) в България се изпълнява държавната политика по енергийна ефективност (ЕЕ) за постигане на Националната индикативна цел за пестене на горива и енергии. Тази цел е заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.

Една от ключовите цели е да се подпомогне местната власт при осигуряването на достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите ѝ за предоставяне на адекватни обществени услуги. В това отношение с Плана за енергийна ефективност се цели да се подпомогне общината да намери финансиране за решаването на належащи инфраструктурни проблеми и други социално ориентирани програми.

Държавната политика в направление Енергийна ефективност (ЕЕ) се осъществява въз основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми, приети от МС в съответствие с чл.10 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и наредбите към него. Отговорностите на общините в сферата на енергийната ефективност се съдържат в чл. 12 ал.2 от Закона за енергийна ефективност, в чл.6 от Закона за енергетика, в чл.92 от Закона за устройство на територията и в съответствие с изпълнението на регионалните им планове за развитие за определен период.

# ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА

Разработването на ПЕЕ от органите на държавната власт и на местно самоуправление е регламентирано в чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.35 от 2015г., изм. и доп. бр.105 от 2016 г.

Във връзка с посоченото по-горе изискване на Закона за енергийна ефективност /глава втора, Раздел първи, Чл.12/, е необходимо всяка Община да изготви план и програма за енергийната ефективност. При липса на такива планове и програми, Общините се лишават от средства от бюджета и търпят парични санкции, съгласно „Административно-наказателни разпоредби”, глава шеста от ЗЕЕ.

Изготвянето на Общински програми и изпълнение на проекти за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ е един от приоритетите на Европейския съюз. Основанието за разработване на настоящия документ е свързано с европейското и българско законодателство, с планови и програмни документи.

## 2.1. Европейско законодателство

ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, която отменя Директива 93/76/ЕИО на Съвета

ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, която отменя Директива 93/76/ЕИО на Съвета.

ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия на ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕС)

ДИРЕКТИВА 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите

ДИРЕКТИВА 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия

ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО за енергията от възобновяеми източници

## 2.2. Закони в Република България

Закон за енергийната ефективност;

Закон за енергията от възобновяеми източници;

Закон за опазване на околната среда;

Закон за чистотата на атмосферния въздух;

Закон за устройство на територията;

Закон за защита на потребителите;

Подзаконови нормативни актове, свързани с посочените закони за прилагането им.

## 2.3. Планови и програмни документи със свързани политики и мерки

Национален план за развитие на Р. България;

Общински план за развитие на община Джебел за периода 2014-2020г.;

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;

Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020г.

Основен специализиран закон в случая е Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) обн. ДВ бр.35 от 2015 г., изм. и доп. бр.105 от 2016 г., който :

Определя ангажиментите и ролята на държавата за развитието на енергийната ефективност;

Дефинира политиката за повишаване на енергийната ефективност като съставна част от политиката по устойчиво развитие на страната;

Създава институционални, нормативни и финансови условия за реализирането на националната политика по енергийна ефективност;

Хармонизира политиката по енергийна ефективност на България с изискванията на европейските директиви за енергийните характеристики на сгради и за енергийната ефективност при крайното енергийно потребление;

Национална стратегия, национални планове за действие по енергийна ефективност и национална индикативна цел, индивидуални цели за енергийни спестявания.

Към момента по Закона за енергийна ефективност задължения на всяка Община са:

Планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение;

Енергийни обследвания за всички обитавани сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м.;

Проверки за енергийна ефективност на отоплителни водогрейни котли и климатични инсталации;

Индивидуални цели за енергийни спестявания;

Управление на енергийната ефективност в сгради и стопански потребители;

Да представят ежегодно отчети за изпълнение на плановете на изпълнителния директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) енергийна ефективност;

Срокът за представяне на отчетите е 31 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки;

Отчетите се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР.

# СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ .

Текущото състояние на енергийното потребление е представено за някои от основните по-големи обекти (енергийни потребители) - обществени сгради - в табличен вид, като информацията е за последните две години - 2015 и 2016 г.

| № | Сграда | РЗП | Консумация ел. енергия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |
|  | (наименование, адрес) | кв.м. | MWh год. | лв. | MWh год. | лв. |
| 1 | ОДЗ "Щастливо детство", гр. Джебел ул."Еделвайс" №30 | 1582 | 39 640 | 8 800 | 39 066 | 8 958 |
| 2 | СОУ "Христо Ботев", гр. Джебел ул."Тракия" №3 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЦДГ "Изгрев", гр. Джебел ул."Арда" №7 | 1385 | 12 576 | 2 887 | 13 044 | 2 892 |
| 4 | ОУ"Хр.Смирненски" с. Рогозче | 2240 | 4 632 | 1 435 | 5 538 | 1 588 |
| 5 | Читалище "Христо Смирненски" гр. Джебел , ул."В. Левски" №12 | 2650 | 9 677 | 2 635 | 8 454 | 2 265 |
| 6 | СОУ "П.Хилендарски", с. Припек, ул."Иван Вазов" №6 | 2928 | 4 159 | 1 397 | 3 667 | 1 204 |
| 7 | ЦДГ с. Припек | 528 | 9 280 | 2 155 | 9 230 | 2 313 |
| 8 | ОУ с. Мишевско | 912 | 1 223 | 382 | 1 417 | 424 |
| 9 | ДГ с. Рогозче | 504 | 4 707 | 1 193 | 3 876 | 979 |
| 10 | ОУ с. Устрен | 870 | 1 226 | 445 | 1 061 | 876 |
| 11 | Читалище с. Рогозче | 780 | 511 | 173 | 272 | 121 |
| 12 | Читалище с. Припек | 750 | 453 | 192 | 350 | 160 |
| 13 | Административна сграда ул."Еделвайс" №19, гр. Джебел | 831 | 21 440 | 5 709 | 39 185 | 9 943 |
| 14 | Кметство с. Ридино | 161.23 | 138 | 29 | 218 | 59 |
| 15 | Читалище с. Мишевско | 312 | 1 197 | 355 | 123 | 70 |
| 16 | Кметство с. Воденичарско | 190 | 48 | 10 | 80 | 22 |
| 17 | Кметство с Читалище с. Плазище | 288 | 9 | 2 | 59 | 16 |
| 18 | Кметство с.Слънчоглед | 461 | 37 | 8 | 17 | 5 |
| 19 | Кметство с. Рогозче | 324 | 19 | 4 | 520 | 140 |
| 20 | Кметство с. Припек | 188 | 201 | 42 | 359 | 97 |
| 21 | Кметство с. Великденче | 180 | 264 | 55 | 437 | 118 |
| 22 | Улично осветление гр. Джебел | 0 | 83 361 | 16 705 | 83 332 | 16 237 |
| 23 | Улично осветление Кметство с.Воденичарско | 0 | 4 430 | 1 139 | 5 711 | 1 291 |
| 24 | Улично осветление Кметство с. Плазище с Читалище | 0 | 3 165 | 749 | 3 852 | 871 |
| 25 | Улично осветление Кметство с. Слънчоглед | 0 | 5 902 | 1 242 | 5 722 | 1 214 |
| 26 | Улично осветление Кметство с. Рогозче | 0 | 3 946 | 842 | 3 773 | 774 |
| 27 | Улично осветление Кметство с. Ридино | 0 | 8 339 | 1 734 | 7 042 | 1 484 |
| 28 | Улично осветление Кметство с. Припек | 0 | 6 507 | 1 311 | 8 724 | 1 718 |
| 29 | Улично осветление Кметство с. Великденче | 0 | 3 604 | 820 | 3 320 | 704 |

| № | Сграда | РЗП | Консумация газьол/нафта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |
|  | (наименование, адрес) | кв.м. | т/год. | лв. | т/год. | лв. |
| 1 | ОДЗ "Щастливо детство", гр.Джебел гр.Джебел, ул."Еделвайс" №30 | 1582 | 23 639 | 24 681 | 8 040 | 12 515 |
| 2 | СОУ "Христо Ботев", гр.Джебел гр.Джебел, ул."Тракия" №3 | 8890 | 38 866 | 10 713 | 34 985 | 9 357 |
| 3 | ЦДГ "Изгрев", гр.Джебел гр.Джебел, ул."Арда" №7 | 1385 | 9 045 | 9 421 | 5 005 | 7 767 |

| № | Сграда | РЗП | Вид отоплеие | Консумация на дърва за огрев и други материали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (куб.м. (тон) / година) |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 |
|  | (наименование, адрес) | кв.м. |  | м3 (т)/год. | лв. | м3 (т)/год. | лв. |
| 1 | ОУ"Хр.Смирненски" с.Рогозче | 2240 | дърва, въглища | 13.12 | 1968 | 24.14 | 4965 |
| 2 | Читалище "Христо Смирненски" гр.Джебел ул."В. Левски" №12 | 2650 | дърва, въглища | 3 | 480 | 2 | 340 |
| 3 | ЦДГ с.Припек | 528 | дърва, въглища | 6.5 | 1020 | 11.27 | 2324.87 |
| 4 | ОУ с.Мишевско | 912 | дърва, въглища | 12.98 | 1947 | 14.92 | 3037 |
| 5 | ДГ с.Рогозче | 504 | дърва, въглища | 4.76 | 714 | 6 | 1233 |
| 6 | ОУ с.Устрен | 870 | дърва, въглища | 8.34 | 1251 | 8.87 | 1832.5 |
| 7 | Читалище с.Рогозче | 780 | дърва | 1.4 | 250 | 2.058 | 349.86 |
| 8 | Административна сграда ул."Еделвайс" №19, гр. Джебел | 831 | пелети | 0 | 0 | 30 | 12020 |
| 9 | Кметство с.Ридино с.Ридино | 161.23 | дърва, въглища | 6.5 | 1467 | 6 | 1079 |
| 10 | Кметство с. Воденичарско | 190 | дърва, въглища | 4 | 816 | 4.8 | 825.7 |
| 11 | Кметство с Читалище с. Плазище | 288 | дърва, въглища | 4 | 816 | 2.5 | 375 |
| 12 | Кметство с.Слънчоглед | 461 | дърва, въглища | 4 | 816 | 2.5 | 375 |
| 13 | Кметство с. Рогозче | 324 | дърва, въглища | 5.5 | 1206.6 | 4 | 634.5 |
| 14 | Кметство с. Припек | 188 | дърва, въглища | 2 | 295.2 | 5.13 | 860.1 |
| 15 | Кметство с. Великденче | 180 | дърва, въглища | 4 | 816 | 1.5 | 259.5 |

Община Джебел е изготвила и изпълнила следните инвестиционни проекти за енергийна ефективност:

С финансиране от Национален Доверителен Екофонд по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска културно - образователна инфраструктура в община Джебел „ за:

- Обект 1: ОДЗ „Щастливо детство”, гр. Джебел

- Обект 2: ЦДГ „Изгрев”, гр. Джебел

- Обект 3: НЧ „Христо Смирненски”, гр. Джебел

Изпълнени мерки за енергийна ефективност във съответствие с енергийно обследване :

- Топлинно изолиране на външни стени;

- Топлинно изолиране на покрив;

- Енергоспестяващи мерки по котелно;

- Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации;

- Осветление.

С финансиране от ОПРР 2007-2013 е изпълнен проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Христо Ботев „ гр.Джебел - топлоизолирани са външни стени и покрив, подменени са прозорците и вратите на сградата.

## 3.1. Обследване за енергийна ефективност

Основните   енергоносители,  ползвани  на територията на  община Джебел   са  електроенергия, течно  и твърдо гориво. Отоплителните инсталации на някои обекти са локални. Най-ясно  е  очертана  функцията  на  Община  Джебел   в  енергийния  сектор като потребител на енергия. Това е в тясна връзка със задълженията на общината да осигурява  енергия  за  всички  общински  обекти:  административини сгради, училища, детски градини, улично  осветление. Ефективността  на  потреблението  е  ниско  както  по  отношение  на  използването  на енергия, така и по отношение на нивата на комфорт.

За последните  две години  са извършени редици инвестиции от общинския  бюджет  и  от  външно  финансиране  насочени  към  мерки  за  енергийна ефективност,  поради  което  относителният  дял  на  енергийните  разходи  в  бюджета  на общината за този период започват да  намаляват.

Анализът на разходите на общината за енергия и разпределението им по сектори и видове горива показва, че енергията, която се консумира е предимно за съоръжения, отопление  и  осветление.  Производството  на  енергия  се  реализира  единствено  чрез производството  и  доставката  на  топлина  в  рамките  на  отоплителните  инсталации  на отделните  сгради.  Потенциалът  за  енергийна  ефективност в  тази  сфера  е  във възможностите  за  подобрение  на  горивните  процеси,  промяната  на  горивната  база  и намаляване на загубите в системата за пренос и разпределение. За да се постигне енергийна ефективност при консумацията на енергия  се правят енергийни  обследвания  на  обектите  и  се  установяват  рентабилните  мерки  за реализиране на икономии и подобряване комфорта на обитаване в сградите.  Подобряване състоянието на отоплителните инсталации и сградния фонд, се  очертават  като  основни възможности  на  общината  за  въздействие,  с  цел  повишаване  на  енергийната ефективност .

Потреблението на енергия на територията на община Джебел обхваща следните основни сфери:

- Сграден фонд - собственост на общината;

- Превозните средства;

- Общински услуги.

Дейностите  по  намаляване  на  енергопотреблението  в  тези  сфери  могат  да  се обединят в следните групи:

• Дейности в общинските сгради - енергийни  обследвания  за  установяване  на потенциала за икономия на енергия, пред - проектни проучвания в сгради със значителен потенциал за икономия, разработване на дългосрочни планове за действия по отношение на сградите на територията на общината;

• Дейности в областта на транспорта:

- превантивно поддържане на превозните средства, обновяване на автомобилния парк;

• Дейности в уличното осветление:

- разработване на планове за поддържане на системата   за   улично   осветление,   подобряване   на   ефективността   на   енергопотреблението в процеса на експлоатация.

Резултатите от изброените по - горе действия могат да се очакват в следните направления:

• Икономия  на  финансови  средства,  които  може  да  се  използват  за

инвестиционни  цели в областта на енергийната ефективност;

• Намаляване на замърсяването на околната среда;

• Намаляването на потреблението на енергия в общинските сгради може да

послужи като пример и стимул за подражание от други крайни потребители.

- Общината като регулатор и инвеститор:

Чрез много от своите действия  общината  се  явява  в  ролята  на  регулатор  и инвеститор. Планирането на земеползването и организацията на транспортните системи са част от стратегическите решения, които пряко влияят върху бъдещето потребление на енергия на територията на общината.  Възможните  дейности  за  въздействие  на територията  на  Община  Джебел  се  свеждат  до  планиране  на  подходяща комбинация  от  градоустройствени  решения  с  цел  да  се  намали  необходимостта  от транспорт.  Резултата  от  този  вид  дейност  е  икономията  от  финансови  средства  от потреблението на енергия в транспорта и намаляване замърсяването на въздуха и от там подобряване  качеството  на  живот  в  града  чрез  по - добро управление  на  жизненото пространство.

- Общината като производител и доставчик на енергия :

Ролята на общината като производител и доставчик на енергия е твърде скромна. В страна като България, където енергийната система е силно централизирана, общината се явява производител единствено в производството на топлинна  енергия в административните сгради, училища, детски градини, социални  заведения и др. В бъдеще в Община Джебел приложение могат да намерят използването на ВЕИ и използването на градските битови отпадъци за производство на енергия.  Забелязват  се  неоправдано  големи  разходи  за  енергия  във  всички  сфери. Разходите за енергия са голям дял от общите бюджетни разходи , заедно с разходите за заплати и осигуровки. Консумацията  на  различни  горива  във  времето  в  различните  сектори  е променлива  величина  за  всички  разгледани  сектори.  Това зависи  от моментната необходимост за ползване на даден енергоносител и от външни фактори – променящ се климат.  Най-голямо е енергопотреблението в сферата на административните дейности, следвано от  секторите  –  социални дейности, детски  градини и  училища.

Общият извод, който може да се направи е, че има потенциал за прилагане на мерки  за  енергийна  ефективност  в  Община  Джебел  и  всички  тези  мерки  са възможни, но за реализирането им са необходими много средства, с които на този етап общината не разполага.

Общинска администрация Джебел , полага усилия и възлага изготвянето на Обследване за енергийна ефективност на сградите общинска собственост , което и включва:

идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните характеристики;

анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия;

разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;

технико - икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност;

оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Основни данни за извършеното енергийно обследване на Общинските обекти са представени по-долу в таблица № 1 – „Сгради с извършен енергиен одит“ и Таблица № 2 – „Сгради без изготвен енергиен одит“.

Таблица №1

| № | Вид на общинската сграда | РЗП | Дата на Енергийно обследване | Енергиен одитор и сертификат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОДЗ "Щастливо детство", гр. Джебел | 1582 | 22.9.2010 | "АНИДИ"ЕООД, СЕРТИФИКАТ № 095АНД154, клас на енелгопотребление"В" |
| 2 | СОУ "Христо Ботев", гр. Джебел | 8890 |  | Мега Билд ООД, Сертификат № 187-МБР-006 |
| 3 | ЦДГ "Изгрев", гр. Джебел | 1385 | 21.9.2010 | АНИДИЕООД, сертификат№ 095АНД152 |
| 4 | ОУ"Хр.Смирненски" с. Рогозче | 2240 | 21.9.2010 | "АНИДИ"ЕООД, сертификат№ 095АНД151 |
| 5 | Читалище "Христо Смирненски" гр. Джебел | 2650 | 21.9.2010 | АНИДИЕООД, сертификат№ 095АНД153 |
| 6 | СОУ "П.Хилендарски", с. Припек | 2928 | 21.9.2010 | АНИДИЕООД, сертификат№ 095АНД155 |

Таблица № 2

| № | Вид на общинската сграда | РЗП |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦДГ с. Припек | 528 |
| 2 | ОУ с. Мишевско | 912 |
| 3 | ДГ с. Рогозче | 504 |
| 4 | ОУ с. Устрен | 870 |
| 5 | Читалище с. Рогозче | 780 |
| 6 | Читалище с. Припек | 750 |
| 7 | Административна сграда | 831 |
| 8 | Кметство с. Ридино | 161.23 |
| 9 | Читалище с. Мишевско | 312 |
| 10 | Кметство с. Воденичарско | 190 |
| 11 | Кметство с. Плазище с Читалище | 288 |
| 12 | Кметство с. Слънчоглед | 461 |
| 13 | Кметство с. Рогозче | 324 |
| 14 | Кметство с. Припек | 188 |
| 15 | Кметство с. Великденче | 180 |

3.2. Общински бюджет и финансиране към момента

Източници на общинските бюджетни приходи са собствени приходи (данъчни и не данъчни) субсидии от Републиканския бюджет и други – банкови заеми, трансфери от извънбюджетни сметки, средства от оперативните програми, предприсъединителните инструменти и други външни донори. Действащите понастоящем закони, свързани с местното самоуправление, не осигуряват като цяло достатъчни условия за пълноценна финансова децентрализация на Общините в България. Законът за местното самоуправление и местната администрация не урежда източниците на приходи на самоуправляващите се териториални единици и формирането на разходите им. Ежегодно тази база се уточнява чрез Закона за държавния бюджет за съответната година. Той определя някои специфични ограничения, които са в сила за текущата финансова година. Изискването за стриктно спазване на приоритетите за разходване на средствата по Общинските бюджети е въведено със Закона за държавния бюджет, Общинските съвети сами да утвърждават приоритети, по които да се изразходват постъпилите по бюджетите им средства, с изключение на тези с целево предназначение. Причините за финансовите затруднения, които Общините срещат при финансирането на проекти за повишаване на енергийната ефективност, се коренят както във финансовите условия в самите Общини, така и в състоянието на финансовия сектор в страната.

## 3.3. Визия за развитието на общината

Визията на община Джебел изразява бъдещото желано състояние, постигнато на основата на потенциала на общината при оптимално използване на наличните възможности за развитие.

„Община Джебел – място за добър живот сред съхранена природа и богато културно-историческо наследство на основата на модерна промишленост щадяща околната среда, биологично земеделие и туризъм“

## Стратегическа цел:

Избраната визия е основа за формулиране на конкретни цели и мерки за постигането на желаното състояние в средносрочен и дългосрочен план. Като първо ниво на конкретизация се явява главната цел на общинския план за развитие, а именно:

„Осигуряване високо качество на живот на територията на община Джебел”

ПРИОРИТЕТИ

- Иновации в икономиката, селското стопанство и туризма, осигуряващи устойчив растеж.

- Подобряване на социалната и културната среда за приобщаващ растеж.

- Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за развитие на бизнеса и здравословна околна среда за населението.

- Подобряване на институционалната среда в подкрепа на местното развитие.

В Междинната оценка на Общински план за развитие 2014-2020, изготвена през 2017г . е предвидена актуализация в посока приоритизирането на дейностите по енергийна ефективност, които са  част  от мерките, заложени в Приоритет 3 „Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за развитие на бизнеса и здравословна околна среда за населението” от ОПР на община Джебел.

# ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ПЕЕ) И ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ.

## 4.1. Цели

Основните цели на Плана за енергийна ефективност и програмата за неговото изпълнение са да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания в сгради с вече изпълнени първични енергоспестяващи мерки – детски ясли, детски градини, училища и административни сгради, както и да продължи енергийното обследване на общинските сгради и последващото изпълнение на предписаните мерки.

Основни стратегии за енергийна ефективност при отопление в сградния фонд на Община Джебел:

- Изолация на таваните;

- Изолация на кухини и въздушни възглавници;

- Външна изолация;

- Изолация на подовете;

- Монтиране на отражатели зад радиаторите.

Препоръки:

- Да   се   използват   топлоизолационни   материали   с   доказани характеристики;

- Да се спазват технологичните изисквания;

- Да се контролира изпълнението;

- Подмяна на амортизирани прозорци, външни врати и витрини.

- Да  се  използват  системи  с  двукамерни  (3  камерни)  стъклопакети,  като едното (вътрешно) стъкло е с нискоизлъчващо покритие “К - стъкло”;

- Да се спазват технологичните изисквания при монтажа;

- Да се контролира изпълнението.

- Реконструкция на котелни инсталации;

- Ограничаване  на  инфилтриращия  въздух  –  съществен  фактор  за общите енергийни разходи за отопление. Ограничаването на тези загуби се постига с проветряване за къс период през определен интервал. Особено внимание е необходимо да  се  обръща  в  периодите  от  отоплителния  сезон,  когато  външните  температури  са положителни и слънчевата активност е значителна. Често наблюдавана ситуация в този случай е на отворени прозорци при работеща отоплителна инсталация.

- Поддържане на икономичен микроклимат:

- Да  се  въведе променлив  температурен  режим  –  за  нощно  и  в извънработно време понижение на поддържаната температура в отоплявания обем;

- Повишаване  на  мотивацията  в  потребителите  за  икономия  на енергия;

- Въвеждане на системи за индивидуално отчитане;

- Ограничаване на загубите в системите за снабдяване с гореща изолация на тръбопроводите;

- Изграждане на рециркулационни връзки с помпа;

- Експлоатационна дисциплина;

- Ограничаване на загубите от течове и източване на системите;

- Ограничаване на загубите във вентилационните инсталации;

- Ограничаване на пресния въздух;

- Ограничаване на общия дебит в системата;

- Намаляване на топлинните загуби във въздуховодите;

- Изграждане  на  системи  за  организирано  проветряване  където  е

Възможно;

- Увеличаване  на  дела  на  възобновяемите  енергийни  източници  - в краткосрочен  план  за  общинските  обекти  на  Община   Джебел  да достигне 8 – 10 %, а до 2020 година - 20 %, в съответствие с взетото решение на среща на  министрите  на  страните  членки  на  ЕС,  които  приеха  програма  за  интензивно развитие на технологиите с използване на възобновяеми енергийни източници;

- Използване на системи за загряване на топла вода със слънчева енергия – подходящи  са  за  общински  обекти,  в които  се  ползва  целогодишно топла  вода.  Не  е подходящо за училища, поради липса или силно ограничаване на потреблението през летния сезон.

- Въвеждане  на  системи  за  непрекъснат  контрол  и управление на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации;

- Смяна на неефективни системи за отопление;

- Смяна на дизеловото гориво, което е един от най - скъпите енергоносители с термопомпени системи или биогорива - биодизел или дървени пелети.

Битов сектор

Най - висок дял в енергийното потребление на битовия сектор има електроенергията като общата тенденция е на намаляване на потреблението.  Голям % от целия жилищен фонд се състои от сгради с ниска енергоефективност, остарели, амортизирани, без изолации, с дървена дограма. Предприеманите ремонти са частични и не включват прилагане на мерки за енергийна ефективност, което води до цялостен неблагоприятен енергиен баланс в домакинствата.

По-голямата част от домакинствата използват стари електрически уреди, а не енергоефективни – причината за това са ниската покупателна способност, особено на населението от третата възраст. Голяма част от хората не са информирани за етикирането на стоките и параметрите им по отношение на икономичност на ел. енергия. Ефективна държавна мярка в тази насока е заложена в Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси, но тя не е достатъчно популяризирана;

Стопански сектор

В този аспект на територията на общината няма енергоемки производства, но има достатъчно голямо поле за прилагане на енергоефективни мероприятия. Ролята на общината е в създаването на подходяща среда за енергоспестяване, в даването на личен пример и осигуряване на съдействие при достъпа до средства за финансиране на мерки за енергийна ефективност. За повишаване на енергийната ефективност в община Джебел, в промишлената сфера, трябва да се приложат следните общи мерки:

- Въвеждане в производството на енергоспестяващи технологии на базата на оптимизиране на капацитета, използване на възобновяеми енергийни източници и други;

- Оптимизиране на енергийните разходи за отопление на помещенията чрез въвеждане на нови отоплителни технологии;

- Въвеждане на енергоспестяващо осветление;

- Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната ефективност на общинско ниво/ чл. 5, ал. 2, от Закона за енергийната ефективност/ на базата на която да се приложат препоръчителни мерки, специфични за общината.

Политиката на община Джебел по отношение на EE се базира на Общински План за развитие на община Джебел 2014 - 2020 и изготвената Междинна оценка.

Община Джебел определя следните цели в програмата за енергийна ефективност:

- Намаляване на бюджетните разходи за  енергия и горива;

- Намаляване на вредните емисии в атмосферата и замърсяването на околната среда;

- Подобряване на качеството на енергийните услуги;

- Изграждане или реновиране  на инфраструктура, енергоспестяващо улично осветление и нови ВЕИ.

### 4.1.1. Подцели:

а) Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради:

Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински сгради в експлоатация, с обща разгърната площ над 250 кв.м;

Изолация на външни стени, под,покриви;

Подмяна на дограма;

Енергоспестяващи мерки по котелни инсталации;

Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации.

б) Намаляване на разходите за улично осветление в населените места;

в) Намаляване разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от  общински бюджет, чрез:

Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови такива;

Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;

г) Повишаване нивото на:

Информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските обекти,

Квалификация на експлоатиращия персонал;

д) Създаване на информационна система за енергопотреблението на сгради и системи, общинска собственост, за изготвяне на анализи и прогнози, Енергийно обследване на сгради и системи, Сертификати и др. съгласно действащото законодателство.

## 4.1.2. Потенциал:

При разработването на ПЕЕ се прилага метода на приоритетните целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни потребители със сравним модел на потребление на енергията.

Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за енергия в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, социалната значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на администрацията, желанието на отделните структури към общината и др.

Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община Джебел се насочват в три сектора:

сектор "Сграден фонд" с целеви групи - детски градини, училища, социални структури  и административни сгради;

сектор "Услуги" с целева група "Улично осветление" и осветление в административните сгради;

сектор " Възобновяеми енергийни източници ".

В сектор "Сграден фонд" най-ефективните енергоспестяващи мерки са:

Енергийно обследване на сградите;

Подмяна на съществуващата дограма;

Топлоизолация на покриви и фасади;

Повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за автоматично регулиране;

Внедряване на възобновяеми енергийни източници (напр. за сградите с непрекъсната употреба) е подходящо поставянето на термосоларни инсталации за топла вода.

В сектор "Услуги" най-ефективните енергоспестяващи мерки са:

Подобряване на енергийните характеристики на енергийните системи;

Обследване за енергийна ефективност на системата и анализи;

Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветлението чрез внедряване на определени мерки по дейности;

Оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление;

Система за мониторинг на уличното осветление;

Въвеждане на енергоефективни уреди;

Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общинските сгради;

Оптимизиране броя на осветителните тела.

В сектор "Възобновяеми енергийни източници" могат да се приложат мерки за енергийна ефективност както в общинския сектор така и по инициатива на частни ползватели и инвеститори. Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи по-малко околната среда и растящите изисквания на населението по отношение на опазването и. Ще се предприемат действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите за въвеждане и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. През последните години нараства интересът към слънчевите колектори и системи за затопляне на вода, тъй като за нашата климатична зона слънчевите системи могат да доставят голям % от потребностите от топла вода.

# ПРИОРИТЕТИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ ЗА ПЕРИОДА 2018 -2020 Г.”

## 5.1. Приоритети

Приоритет 1. Изграждане и развитие на устойчива енергийна инфраструктура.

Специфична цел 1.1. Повишаване на енергийната ефективност в публичната общинска инфраструктура.

Мерки:

Извършване на обследвания за ЕЕ на сгради общинска собственост;

Изготвяне на инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за ЕЕ в сгради общинска собственост;

Очаквани резултати:

Подобряване на комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;

Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди;

Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура.

Специфична цел 1.2. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление.

Мерки:

Ремонт на съществуващото и изграждане на ново улично осветление, въвеждане на мерки за ЕЕ;

Очаквани резултати:

Подобряване на качеството и ефективността на уличното осветление и привеждането му в съответствие с хигиенните норми;

Намаляване на бюджетните разходи за улично осветление;

Подобряване на безопасността и физическите характеристики на градската среда.

Приоритет 2. Оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници.

Специфична цел 2.1. Повишаване на дела на енергията от ВЕИ, използвана в общинските сгради

Мерки:

Инсталиране на системи използващи възобновяеми енергийни източници в сгради – общинска собственост /соларни и фотоволтаични инсталации, термопомпи, биомаса/;

Очаквани резултати:

Подобрени енергийни характеристики на общинския сграден фонд и подобрен енергиен комфорт за работещи и посетители;

Подобряване качеството на услуги, предоставяни от общината;

Намаляване на разходите за енергия за отопление и осветление в публичния сектор;

Намаляване на въглеродните емисии генерирани в публичния сектор.

## 5.2. Обхват на Общинския план и програма за енергийна ефективност

Изпълнението на Общинския план за енергийна ефективност ще се осъществи за период от 2 години. За този период е и разработена програма за реализация на Плана за енергийна ефективност, където ще се вземе под внимание финансовото осигуряване и тежест на плана върху общинския бюджет както във времето така и по отношение на различните източници на финансиране на плана и възможностите за неговото реално изпълнение.

## 5.3. Очаквани ефекти от изпълнението на Плана за енергийна ефективност на община Джебел.

Прилагането на плана ще допринесе за повишаването на жизнения стандарт на населението, опазването на околната среда и подобряването на екологичната обстановка, изграждането на нова и разширяването на съществуващата инфраструктура, които са приоритети за развитието на общината.

Чрез повишаване на енергийната ефективност ще се намалят разходите на общинския бюджет и ще се осигурят средства за решаване на други жизнено важни обществени проблеми.

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на ПЕЕ са следните:

Икономия на топлинна енергия;

Икономия на електрическа енергия;

Икономия на гориво;

Намалени емисии парникови газове;

Икономия на средства.

Освен горните практически резултати, изпълнението на ПЕЕ ще доведе до:

Опазване на околната среда;

Замяна на енергия от класически източници;

Забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;

Подобряване на условията и стандарта на живот на хората;

Диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на обектите от цените на горива и енергии;

Подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на показателите на околната среда.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ЗА ПЕРИОД 2018-2020г.

| Наименование на приоритет/мярка/цел | Очакван резултат | Срок | Индикатори за резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1. Изграждане и развитие на устойчива енергийна инфраструктура. |  |  |  |
| Специфична цел 1.1. Повишаване на енергийната ефективност в публичната общинска инфраструктура. |  |  |  |
| Извършване на обследвания за ЕЕ на сгради общинска собственост; | Идентифициране на енергоспестяващите мерки. | 2018- 2020г. | Брой сгради с извършени обследвания. |
| Изготвяне на инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за ЕЕ в сгради общинска собственост; | Подобряване на проектната готовност за предприемане та енергоефективни мерки. | 2018 - 2020г. | Брой изготвени проекти за въвеждане на мерки за ЕЕ. |
| Специфична цел 1.2. Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление; |  |  |  |
| 1.2.1. Ремонт на съществуващото и изграждане на ново улично осветление, въвеждане на мерки за ЕЕ; | Подобряване на градската среда и намаляване на разходите за осветление. | 2018 - 2020г. | Брой енергоспестяващи осветителни тела. |
| Приоритет 2. Оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници. |  |  |  |
| Специфична цел 2.1. Повишаване на дела на енергията от ВЕИ, използвана в общинските сгради. |  |  |  |
| 2.1.1. Инсталиране на системи използващи възобновяеми енергийни източници в сгради – общинска собственост /соларни и фотоволтаични инсталации, термопомпи, биомаса/; | Намаляване на разходите за отопление и осветление и опазване на околната среда. | 2018 - 2020г | Брой инсталации-соларни и фотоволтаични инсталации, термопомпи, биомаса. |

# ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, както и спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е препоръчително Плана за енергийна ефективност да се изпълнява следвайки нормативно опредДжебелта етапност, например:

Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи – детайлно обследване на енергийната ефективност на общинските сгради и на системите за улично осветление, анализ на фактическите енергийни баланси и идентифициране на проектите;

Инвестиционно намерение - това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи дали е целъсъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на изпълнението му и др.;

Предварително проучване – необходимо е да се направи предварително /т. нар. предпроектно/ проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление – състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.;

Инвестиционен проект – разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи, поради спецификата и обема на предвидените дейности;

Подготовка и изпълнение на строителството – това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните строително-монтажни дейности за постигане на поставената цел;

Мониторинг – за установяване на намалението на енергийното потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършват ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите и др.

# ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

В момента Общината не разполага с достатъчно собствени бюджетни финансови средства за инвестиции в проекти по ЕЕ. В интерес на Общината е да реализира подобни проекти, тъй като изразходва значителни средства от бюджета си за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само облекчават Общинския бюджет, но и водят до модернизация на обектите при гарантиран енергиен комфорт. Те са атрактивни и изгодни, тъй като генерират енергоспестяващи ефекти, а не разходи. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енергийната ефективност не е самоцел, а е средство за намаляване на разходите, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.

За реализиране на проектите, които са включени в Общинската програма по Енергийна ефективност, може да бъдат използвани следните източници на финансиране:

Републикански (държавен) бюджет - средствата за изпълнение на целевите годишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ се предвиждат ежегодно в ре-публиканския бюджет, в съответствие с възможностите му (чл. 12, ал .1 и ал.2 от ЗЕЕ);

Общински бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми за осъществяване на мерки по ЕЕ - при ЕСКО договори от собствен капитал на изпълнителя или чрез предоставяне на участие в ПЧП на други инвеститори;

Заемен капитал - предоставян от финансови институции - банки, фондове, търговски дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в областта на енергийната ефективност, емисии на Общински облигационни заеми, финансов лизинг и др.

безвъзмездни средства  от различни фондове и международни програми;

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може Общината най-ефективно да се възползва от тях е необходимо: задълбочено проучване на условията за финансиране, правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на Община Джебел програма или фонд, точна оценка на възможностите за съфинансиране и партньорство, достижими, изпълними и измерими екологични и икономически ползи от проекта, ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване на средствата.

Финансирането (цялостно или частично) на проектите по Енергийна Ефективност може да се осъществи от различни източници, като ползването на всеки от тях зависи от юридическия статут на собственика на проекта, както и от спецификата на самия проект, а именно:

Бюджетни средства

Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година.

При обекти общинска собственост средствата, предоставяни от републиканския бюджет, могат да бъдат заявени чрез бюджетите на общините и се определят като целеви субсидии от републиканския бюджет. За реализирането на програми за енергийна ефективност, в съответствие с изискванията на чл.12, ал. 2 от ЗЕЕ, съставяни всяка година от централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи, се предвиждат средства от републиканския бюджет. Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година.

Отпуснатите от държавния бюджет средства трябва да бъдат изразходвани в рамките на една календарна година.

Собствени средства

Стопанските субекти могат да реализират предложените мерки за енергийна ефективност чрез собствени средства. Възможно е да ползват и някои от споменатите по-горе механизми.

# НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕЕ И ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ.

Наблюдението на изпълнението на Общинския план за енергийна ефективност се извършва от Областния съвет по енергийна ефективност и от Агенцията за устойчиво енергийно развитие - специализирана структура, сформирана по силата на Закона за енергийната ефективност за осъществяване на взаимодействие с органите на държавната власти и местно самоуправление при изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Тя ежегодно събира и обобщава информация за изпълнението на плановете за енергийна ефективност.

Наблюдението и контролът на плана и на общинската програма по ЕЕ продължава през целия период на действие. Събраната информация, сравнението и направените изводи се оформят в доклад. Въз основа на тези доклади се изготвя отчета за изпълнение на програмата всяка година. Той се представя на заседание на Общински съвет от кмета на общината до края на първото тримесечие на следващата година /при приемане на бюджета за всяка следваща година/.

При необходимост от корекция и актуализация на програмата, кметът на общината внася предложение за това отново в Общинския съвет. ПЕЕ има отворен характер и в срока на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, реалните потребности, срещаните проблеми и финансовите възможности.

# ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

При осъществяване на текущ контрол по изпълнението на целите и мерките на Общинския план за енергийна ефективност съществено значение има процеса на оценяване. Оценките са структуроопределящ елемент на изпълнение на програмния документ и ориентир за правилността на провежданата политика по енергийна ефективност. За Общинския план по енергийна ефективност, в зависимост от времевия хоризонт (2017-2020 г.), се формират междинна оценка и последваща оценка.

Междинната оценка следва да се извършва след първата година на периода на действие на общинския план за енергийна ефективност. В рамките на тази оценка следва да се оценят обобщените резултати от изпълнението му, като се прави и преглед на степента на достигане на формулираните цели и мерки и се отчетат възникналите положителни или отрицателни отклонения. Оценката следва да се извърши с конкретен анализ, въз основа на който да се предвиди съответната реакция. Това реално може да послужи и като начало на евентуално усъвършенстване и актуализация на плана.

За целта е необходимо редовно да се докладва информация относно:

Създаване и поддържане на информационна база за състоянието на ЕЕ в общината, оптимизиране на обема и повишаване на достоверността на набираната статистическа информация;

Резултати от изпълнението и ефектите от плановете по ЕЕ в общината.

С цел наблюдението и контрола на изпълнението на Плана за енергийна ефективност са определени следните индикатори:

бр. обследвани сгради;

бр. обновени сгради – общинска собственост;

бр. подменени осветителни тела с енергоспестяващи;

извършени реконструкции на улично осветление;

спестени горива – тон;

подменени отоплителни инсталации;

спестена ел. енергия – kWh;

използвани възобновяеми енергийни източници;

спестени емисии.

Последващата оценка, която следва да се извърши една година след приключване на срока на действие на плана, трябва да съдържа:

Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и ресурси за изпълнението на плана;

Анализ на факторите при изпълнение на Общинския план по енергийна ефективност;

Изводи, относно същността и начина на прилагане на общинския план за енергийна ефективност, както и на резултатите от осъществените мерки.

Оценката може да се осъществява от експертите на общинската администрация, но е възможно тя да се извършва от независим експерт.

Наблюдението и оценката трябва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат настъпващите промени, в резултат на интервенциите.

Оптималното осъществяване на дейностите по наблюдение и оценка на изпълнените или нереализирани цели от настоящата програма, ще позволи до голяма степен да се води успешна областна политика по енергийна ефективност.

# ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

В съответствие с чл. 12, ал.5 от Закона за енергийна ефективност органите на държавната власт и местно самоуправление ежегодно изпращат отчет до изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

В съответствие с чл.12, ал.7 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР утвърждава образец на отчет на изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ, като този образец трябва да бъде неразделна част от ПЕЕ. Този образец е разработен в таблична форма, посредством която се систематизират данните и резултатите (очаквани и постигнати) от изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ. Към образеца са разработени и указания за неговото попълване.

За получаве на актуалните форми за отчет и указанията към тях се използва сайта на АУЕР - www.seea.government.bg

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изготвянето на общински планове и програми за тяхното изпълнение са задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участие на съответните регионални и местни структури.

Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от регионалната политика за устойчиво развитие.

Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението в съответния регион.